## 110517
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ТЕРМОЧЕХЛА Общество с ограниченной ответственностью «Тепло Изоляционные Материалы» / ООО «ТИМ»
№ | Показатели | Описание
I | Объект и заказчик:
1.1.* | Наименование объекта / тип оборудования.
1.2.* | Наименование заказчика.
1.3.* | Ответственное лицо и его контактные данные.
1.4.* | Дата заполнения опросного листа.
II | Цель использования термочехла:
2.1.* | Защита от теплопотерь.
- требуемая температура на поверхности Термочехла (не более, чем… град.С.)
- требуемая поверхностная плотность теплового потока с заизолированного Термочехлом объекта (не более, чем… Вт/м2 или Вт/м)
- иные требования по защите от теплопотерь, позволяющие определить толщину теплоизоляционного слоя Термочехла
2.2. | Защита от коррозии.
2.3. | Защита от механических повреждений.
2.4. | Другая цель (указать, какая).
III | Объект/ инженерная система или оборудование:
3.1. | Артикул/ модель объекта или системы.
3.2. | Стандарт или ТУ объекта/ системы (ГОСТ или др.).
3.3.* | Форма, габариты, размеры (нужен рисунок или чертеж).
3.4.* | Фотографии самого объекта и узлов крепления объекта с разных сторон или видеоролик, показывающий местоположение и крепление объекта со всех сторон, включая вид сверху и, по возможности, снизу.
IV | Условия эксплуатации объекта:
4.1.* | В закрытом помещении или на открытом воздухе?
4.2. | При наличии: название, вид теплового носителя и его агрегатное состояние (жидкость или газ) в нормальных условиях эксплуатации.
4.3.* | Максимальная и минимальная температура окружающей объект среды.
4.4. | Рабочая температура объекта (град. С):
- максимальная
- минимальная
4.5.* | Максимально допустимая температура поверхности внешнего слоя изоляции при эксплуатации системы.
4.6.* | Воздействие агрессивных хим. веществ на термочехол в процессе эксплуатации? Каких веществ?
4.7. | Подвижность системы. Есть ли вибрация объекта в процессе эксплуатации?
V | Требования заказчика к термочехлу.
5.1. | Требования к теплоизоляции (если есть)
5.2. | Требования к ткани термочехла (если есть).
5.3. | Требования к крепежной фурнитуре термочехла (ремни+скобы или ремни+"липучки" или только "липучки". Или другой вариант?).
5.4. | Нужен ли активный обогрев внутри термочехла?
5.5. | Прочие требования и пожелания заказчика к термочехлу.
Примечания:
1) поля, отмеченные знаком " * " обязательны для заполнения;
2) данную форму опросного листа следует использовать для всех стандартных случаев. В нестандартных случаях необходимо проконсультироваться с техническим специалистом ООО "ТеплоИзоляционныеМатериалы".
3) если некоторые поля остались незаполненными заказчиком и нет никакой дополнительной информации по
соответствующим пунктам, то будут приниматься в расчет среднестатистические параметры/показатели и т.д.
ООО "Приборы и Автоматика" Москва. +7 495 712-3209, 712-3218, 712-3254, 988-0959 9880959@mail.ru